## Лист1
Material | Bezeichung | Designation | Welweiter Preis Kunden Global Price Customer
8000016200 | 261 GR-Ansteuerschaltung P3.33 8_16200$ | 261 rectifier trigger circ. 8_16200$ | 2929
8000002475 | KOMPAKTVENTI. W2E 220/230V 50/60Hz UL | Compact fan W2E 220/230V 50/60Hz UL | 749
8000010943 | 261 WR-Schnittstelle CR 400VDC 8_10943$ | 261 inverter interface CR400VDC 8_10943$ | 1547
6765774 | 261 EUE-Schnittstelle 400V 6765771$ | 261 SBS-interface 400V 6765771$ | 1599
16872 | KOND AL 6000µF 350VDC 78x222+7 Becher | CAPA AL 6000µF 350VDC 78x222+7 cylinder | 303
27839 | KOND AL 6000µF 350VDC78x222+6 M12 KTA/UL | CAPA AL 6000µF 350VDC78x222+6 M12 KTA/UL | 299
8000007507 | KOND AL 6000µF 250VDC 78x222+6 M12 | CAPA AL 6000µF 250VDC 78x222+6 M12 | 195
8000014868 | KOND AL 6000µF 315VDC78x222+6 M12 | CAPA AL 6000µF 315VDC78x222+6 M12 | 234
8000022371 | KOND AL 6000µF 315VDC 77x105 M12 | CAPA AL 6000µF 315VDC77x105 M12 | 234
22847 | KOND 57 µF -5..+15% 440VAC M12 | Capa 57 µF -5..+15% 440VAC M12 | 224
13371 | KOND AL 1000µF 450VDC M12 | CAPA AL 1000µF 450VDC M12 | 228.9
14409 | KOND AL 2200µF 250VDC M12 | CAPA AL 2200µF 250VDC M12 | 203.7
15509 | KOND AL 2200µF 450VDC M12 KTA | CAPA AL 2200µF 450VDC M12 KTA | 224
15640 | Kond AL 680µF 400VDC LL 40X105 M8 | CAPA AL 680µF 400VDC LL 40x105 M8 | 125.3
15769 | KOND AL10000µF 40VDC LL 35X56/66 M8 | CAPA AL10000µF 40VDC LL 35X56/66 M8 | 45.5
16761 | KOND AL 1500µF 350VDC LL 67X108 M12 KTA | CAPA AL 1500µF 350VDC LL 67X108 M12 KTA | 175
16765 | KOND 33 µF 10% 400VAC 45x145+14 M12 | Capa 33 µF 10% 400VAC 45x145+14 M12 | 112
16766 | KOND 83 µF -5..+15% 400VAC | Capa 83 µF -5..+15% 400VAC | 77
16810 | KOND AL10000µF 100VDC M12 | CAPA AL10000µF 100VDC M12 | 199.5
16872 | KOND AL 6000µF 350VDC 78x222+7 Becher | CAPA AL 6000µF 350VDC 78x222+7 cylinder | 352.8
17508 | KOND AL47000µF 40VDC M12 KTA | CAPA AL47000µF 40VDC M12 KTA | 151.2
18619 | KOND AL15000µF 100VDC M12 | CAPA AL15000µF 100VDC M12 | 350
23326 | KOND 32 µF -5..+10% 525VAC | capa 32 µF -5..+10% 525VAC | 81.9
23784 | KOND AL 6800µF 40VDC LL 35X55 Lötstift | CAPA AL 6800µF 40VDC LL 35X55 sold.pins | 40.6
23785 | KOND AL 2200µF 40VDC LL 25X45 Lötst. UL | CAPA AL 2200µF 40VDC LL 25X45 pins UL | 23.8
26809 | KOND AL 1000µF 350VDC M12 | CAPA AL 1000µF 350VDC M12 | 120.4
27007 | KOND AL10000µF 40VDC 37x108+7 M8 | CAPA AL10000µF 40VDC 37x108+7 M8 | 73.5
28422 | KOND AL 4700µF 100VDC M12 | CAPA AL 4700µF 100VDC M12 | 105
28908 | KOND AL15000µF 160VDC LL Becher | CAPA AL15000µF 160VDC LL cylinder | 772.1
29352 | KOND AL 470µF 250VDC M8 | CAPA AL 470µF 250VDC 37x89 M8 | 134.4
29356 | KOND AL22000µF 40VDC M12 | CAPA AL22000µF 40VDC M12 | 276.5
47067 | KOND AL 1500µF 160VDC M12 | CAPA AL 1500µF 160VDC M12 | 93.1
47300 | KOND AL 3300µF 100VDC M12 | CAPA AL 3300µF 100VDC M12 | 94.5
47485 | KOND AL15000µF 40VDC M12 | CAPA AL15000µF 40VDC M12 | 173.6
47580 | KOND AL 220µF 100VDC LL R7,5 | CAPA AL 220µF 100VDC LL R7,5 | 5.6
47658 | KOND AL 2200µF 160VDC 52x84+5 M12 | CAPA AL 2200µF 160VDC 52x84+5 M12 | 140.7
47659 | KOND AL 680µF 350VDC M12 | CAPA AL 680µF 350VDC M12 | 158.9
48494 | KOND AL 6800µF 350VDC 78x148+5 M12 | CAPA AL 6800µF 350VDC 78x148+5 M12 | 325.5
8000001745 | KOND AL 150µF 450VDC LL 30x50 Snap | CAPA AL 150µF 450VDC LL 30x50 Snap | 30.8
8000002258 | KOND AL 4700µF 40VDC LL 35X45 Lötstifte | CAPA AL 4700µF 40VDC LL 35X45 sold.pins | 193.2
8000003231 | KOND 313 µF -5..+10% 230VAC M12 UL | Capa 313 µF -5..+10% 230VAC M12 UL | 415.1
8000003339 | KOND AL15000µF 250VDC M12 77x220+5(M6) | CAPA AL15000µF 250VDC M12 77x220+5(M6) | 592.2
8000003580 | KOND 65,0µF 5% 450/500VAC M12 CSA/UL | Capa 65,0µF 5% 450/500VAC M12 CSA/UL | 89.6
8000005016 | KOND 124 µF -5..+15% 400VAC M12 UL | Capa 124 µF -5..+15% 400VAC M12 UL | 169.4
8000007331 | KOND AL 6800µF 100VDC 51x62/68 CAPAX M12 | CAPA AL 6800µF 100VDC 51x62/68 CAPAX M12 | 137.9
8000007507 | KOND AL 6000µF 250VDC 78x222+6 M12 | CAPA AL 6000µF 250VDC 78x222+6 M12 | 226.8
8000008820 | KOND AL220000µF 25VDC M12 Bolzen | CAPA AL220000µF 25VDC M12 Stud | 347.9
8000009049 | KOND AL39000µF 25VDC 40X40 Lötst. 4Pins | CAPA AL 39000µF 25VDC 40X40 4pins | 64.4
8000012387 | KOND 580 µF 0,90KV MKP | CAPA 580 µF 0,90KV MKP | 626.5
8000014780 | KOND AL10000µF 350VDC77x220+6 M12 | CAPA AL10000µF 350VDC77x220+6 M12 | 472.5
8000014868 | KOND AL 6000µF 315VDC78x222+6 M12 | CAPA AL 6000µF 315VDC78x222+6 M12 | 271.6
8000015097 | Kond AL47000µF 80VDC 65x100 M12x16 | Capa AL 47000µF 80 VDC 65x100 | 240.1
8000016376 | KOND 370 µF 1100V DC MKP | CAPA 370 µF 1100V DC MKP | 734.3
8000016409 | KOND 20 µF 700V 30A medium pow.film | Capa 20µF 700V 30A medium power film | 96.6
8000020223 | Kond AL680000µF 40VDC 90x230 M12x16 | Capa AL680000µF 40VDC 90x230 | 1395.1
8000022371 | KOND AL 6000µF 315VDC 77x105 M12 | CAPA AL 6000µF 315VDC77x105 M12 | 271.6
8000022372 | KOND AL 12000µF 200VDC 77x105 M12 | CAPA AL 12000µF 200VDC77x105 M12 | 271.6
8000023818 | KOND AL12500µF 485VDC 90x220 M12 | CAPA AL12500µF 485VDC 90x220 M12 | 2587.2
8000024098 | KOND AL 4700µF 500VDC 77x220 Schellenbef | CAPA AL 4700µF 500VDC 77x220 clip ass. | 970.2
8000027846 | KOND AL 9000µF 315VDC 77x146 M12 | CAPA AL 9000µF 315VDC77x146 M12 | 573.3