## Лист1
SKU | Description (as used in product) | EUR
1001434 | FUSE.400A_690V_SZ.00_SEMIC_WITH IND.+USW | 226.8
4NWA7000372797A | 1001338 IGBT_300A/1200V Single 108X62-M6 alt | 1002.6
1007161 | IGBT_400A/1200V_MODUL SING_CASE107X62-M6 | 1237.32
1000898 | FUSE 160A_690VAC_SIZE 000_SEMIC. | 246
1000919 | FAN 340MC_220V/50HZ_55W-AXIAL_DIA.150 | 390
1001240 | FUSE 500A_690V_SZ.1_SEMIC_WITH IND.+USW | 480
1001286 | CAPAC.ELEC.6800UF/350V 76,9X143 | 384
1001287 | CAPAC.ELEC. 10000UF/250VDC 76,9X143MM | 345
1001434 | FUSE.400A_690V_SZ.00_SEMIC_WITH IND.+USW | 225
1007160 | CAP.200UF/300VAC UL D75X140 M10 | 546
1007168 | IM0017B FRONT PANEL BOARD -S.PRO _1805 | 1395
1007730 | IM0047B LOCAL BUS EXTENTION FOR IM0007 | 510
1007828 | IM0054C DRIVER INVERTER SG S._1639 | 945
1012993 | IM0076F0 POWER SUPPLY SG_SP | 2190
1013172 | IM0075B POWER INTERFACE BOARD _1805 | 2136
1014090 | FUSE 2A_500VAC_10X38_GG_CERAMIC | 36
1014097 | IM0084A RECTIFIER DRIVER SG SERIES | 810
1014208 | FUSE 5A_660VAC_10X38_SEMIC | 75
7000088926A | IM0007F Main Control Board | 12630
1006885 | CAPAC.POWER 50UF/280VRMS CASE 60X140_M6 | 480
1006888 | CAPAC.POWER 100UF/300VRMS CASE 60X140 M6 | 576
1006891 | CAP.150UF/300VRMS UL D75X140 M10 | 570
1006906 | CAPAC.ELEC. 4700UF/450VDC CASE 76X143 | 381
1013439 | FAN 925/1030MC_230V/50-60HZ_AX._DIA 200 | 855
1017077 | IM0120C DSP BOARD_1761 | 7365
1021088 | IM0196D0/1 PARALLEL BOARD FOR IM0120 | 2385
1025190 | CABLE RPA FOR IM0222-IM0196-IM0120 (12M) | 825